

**PROCEDURA PODŁĄCZANIA DO SIECI**

OBJĘTEJ PROJEKTEM „BUDOWA SIECI KANALIZACJI SANITARNEJ NA TERENIE GMINY WILKOWICE W WYZNACZONYCH OBSZARACH AGLOMERACJI”.

Informujemy, iż od 19 września 2020r. obowiązują nowe regulacje ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzeniu ścieków z dnia 07.06.2001r. (tekst jednolity Dz. U. z 2018r. z późn. zm.).

**Obowiązki właściciela nieruchomości związane z podłączeniem budynku do sieci kanalizacyjnej.**

1. Po otrzymaniu powiadomienia przez Gminę o możliwości podłączenia do sieci **właściciel nieruchomości składa** do AQUA S.A. w Bielsku - Białej **wypełniony i podpisany** WNIOSEK O WYDANIE WARUNKÓW PRZYŁĄCZENIA DO SIECI KANALIZACYJNEJ**.** Do wniosku należy dołączyć 2 egzemplarze mapy sytuacyjnej projektowanego przyłącza (otrzymane w materiałach z Urzędu Gminy) **oraz wypełniony i podpisany** WNIOSEK O POTWIERDZENIE ZGODNOŚCI SPORZĄDZONEGO PLANU SYTUACYJNEGO Z WYDANYMI WARUNKAMI PRZYŁĄCZENIA DO SIECI ORAZ O DOKONANIE ODBIORU TECHNICZNEGO PRZYŁĄCZA (w którym podajemy planowany termin budowy przyłącza), wraz z otrzymaną z Gminy dokumentacją projektową przyłacza. Dokumentacja projektowa przyłącza zostanie zwrócona przez AQUA S.A. razem z Warunkami przyłączenia.
2. Po uzyskaniu Warunków podłączenia do sieci kanalizacyjnej **Inwestor zleca na własny koszt i własnym staraniem wykonanie przyłącza** wybranemu wykonawcy**.** Przyłącze powinno być wykonane zgodnie z zatwierdzoną przez AQUA S.A. planem. Inwestor rozlicza się z wykonawcą przyłącza zgodnie z warunkami zawartej z nim umowy. Umowa na wykonanie przyłącza powinna uwzględniać przygotowanie przez wykonawcę przyłącza (i geodetę) dokumentów o których mowa w pkt. 6.
3. Po wykonaniu przyłącza **Właściciel zgłasza do Działu Inwestycyjno-Technicznego** - Dział Sprzedaży i Obsługi Klienta **lub telefonicznie (33 828-02-62** lub **33 828-03-36) wykonane przyłącze do przeglądu technicznego** (w otwartym wykopie)**.** Inspektor AQUA S.A. w umówionym terminie dokonuje przeglądu technicznego przyłącza i sporządza stosowny protokół z przeglądu technicznego.
4. **Właściciel** (jeżeli nie było to wcześniej ustalone z wykonawcą przyłącza) **zleca uprawnionemu geodecie wykonanie inwentaryzacji geodezyjnej** na miejscu wykonania podłączenia w otwartym wykopie. Inwestor ponosi koszt inwentaryzacji geodezyjnej.
5. **Właściciel zawiera z AQUA S.A. umowę na odprowadzenie ścieków**. Umowę spisuje się w Dziale Sprzedaży i Obsługi Klienta na WNIOSEK Inwestora, uzupełniony o:

* protokół z przeglądu technicznego wykonanego przyłącza przygotowany przez AQUA S.A.
* w przypadku odbiorców rozliczanych ryczałtem - ankietę dotyczącą ryczałtowego ustalania ilości odprowadzanych ścieków wraz z oświadczeniem o ilości osób zamieszkałych w podłączonym budynku,
* w przypadku współwłasności nieruchomości - zgodę współwłaściciela nieruchomości na zawarcie umowy.

1. **Właściciel zobowiązany jest dostarczyć do wglądu do AQUA S.A** do Działu Inwestycyjno-Technicznego - Dział Sprzedaży i Obsługi Klienta:
2. geodezję powykonawczą dla wykonanego odcinka przyłącza,
3. geodezyjny szkic polowy
4. wykaz współrzędnych wykonanego przyłącza
5. oświadczenie Wykonawcy o udzielonej gwarancji na wykonane roboty na okres min. 3 lat,
6. Po przekazaniu wszystkich dokumentów wymienionych w pkt 6 **AQUA S.A. podpisuje protokół odbioru końcowego przyłącza.**

**Uwaga:**

1. W przypadku istotnych zmian lokalizacji studzienki przyłączeniowej w stosunku do przekazanej przez Gminę dokumentacji projektowej przyłącza, AQUA S.A może wymagać opracowania aktualizacji planu zagospodarowania terenu (zamieszczonego w przekazanej dokumentacji) na koszt właściciela nieruchomości. Zmiany do przyjętego projektu przyłącza przekazanego przez Gminę należy przedstawić w zaktualizowanym planie zagospodarowania terenu załączonym do WNIOSKU O POTWIERDZENIE ZGODNOŚCI SPORZĄDZONEGO PLANU SYTUACYJNEGO Z WYDANYMI WARUNKAMI PRZYŁĄCZENIA DO SIECI ORAZ O DOKONANIE ODBIORU TECHNICZNEGO PRZYŁĄCZA (o którym mowa w pkt 1).
2. Istniejące odcinki przyłączy mogą zostać wykorzystane tylko i wyłącznie pod warunkiem zaakceptowania przez AQUA S.A.
3. **Standardowa procedura** podłączania się do sieci kanalizacyjnej opisana jest na stronach internetowych AQUA S.A. Bielsko-Biała.

Link dostępu: https://www.aqua.com.pl/content/etapy-wykonania-podlaczenia-nieruchomosci-do-sieci-wod-kan